3. Apêndice A

3.1 Harmônicos

O harmônico de uma onda é uma freqüência componente do sinal que é um múltiplo inteiro da freqüência fundamental. Por exemplo, caso seja considerada uma freqüência fundamental f, os harmônicos terão uma freqüência 2f, 3f, 4f,  5f, etc.

Utilizando a decomposição de fourier de qualquer sinal periódico em ondas de funções seno com freqüências que são múltiplas inteiras da freqüência fundamental, chega-se nos  harmônicos. Pela sua importância, eles são vistos em várias áreas da Ciência.

3.2 Harmônicos de corrente

Antigamente um problema com essas características era impensável. No entanto, com o avanço tecnológico veio uma grande quantidade de aparelhos eletroeletrônicos, eletromecânicos e de iluminação, que agregados em quantidade, são prejudiciais como fonte geradora de harmônicos.

Os harmônicos de corrente surgem devido à presença de cargas não lineares na rede de distribuição. Essas cargas não possuem uma relação linear entre tensão e corrente, como as cargas resistivas, capacitivas e indutivas. Estas podem ser geradas por equipamentos que possuem componentes não-lineares como: Diodos, transistores, chaves manuais, entre outros. São justamente estes aparelhos que tiveram seu uso multiplicado nos últimos anos. Computadores, dvd’s, forno microondas, e outros de uso popular nos dias de hoje, introduzem harmônicos de corrente na rede por causa dos componentes não lineares nos seus circuitos (como foi citado acima) e a interferência magnética devido a redução das dimensões das placas de circuito impresso e aproximação dos dispositivos.

As cargas não lineares absorvem uma corrente diferente da forma de onda da tensão que a alimenta, gerando uma perturbação na onda da corrente (ver Figura 3.2). Conforme já citado, o harmônico é um componente adicional que possui freqüência múltipla da onda senoidal fundamental. Como exemplo, pode-se observar na Figura 3.1 a componente fundamental da tensão e sua quinta harmônica. A perturbação ocorrida na é constatada na Figura 3.2, onde a resultante é soma das duas formas de onda da figura anterior.

Figura 3.1. Componente fundamental da tensão e sua quinta harmônica

Figura 3.2. Distorção harmônica na onda resultante

Os harmônicos de ordem ímpar, são geralmente os que causam maior distorção na onda da corrente. Observa-se que quanto menor sua freqüência, maior a perturbação também.

3.3 Detectando harmônicos

Alguns métodos como o Fator de Potência, Fator Crista, Distorção Harmônica Total, e fator de distorção, permitem analisar e quantificar as distorções na forma de onda. Eles serão discutidos e detalhados a seguir.

3.3.1 Fator de Potência

O fator de potência (FP) de um sistema elétrico qualquer, que está operando em corrente alternada, é definido pela razão potência ativa (potência real) pela potência aparente (potência total), (ver Equação 3.1). A potência ativa (P) é a capacidade do circuito em produzir trabalho em um determinado período de tempo. A potência aparente (S) é o produto da tensão pela corrente do circuito. É importante citar também, a potência reativa (Q), que é a medida da energia armazenada devolvida para a fonte durante cada ciclo de corrente alternada.

FP  =PS.    ( Equação 3.1)

Caso sejam consideradas ondas senoidais, P, Q e S podem ser representados por vetores que formam um triângulo retângulo. Como é mostrado na Figura 3.3. A sua relação é dada pela Equação 3.2.

Figura 3.3. Representação da relação entre as potências aparente (S), ativa (P) e reativa (Q)

S2  = Q2+ P2.    ( Equação 3.2)

Seja φ o ângulo de fase entre as de ondas de corrente e tensão. Portanto o fator de potência é igual a |cos(φ)|, e:

P  = S⋅|cos (ϕ)|.    ( Equação 3.3)

Tem-se então, que o fator de potência é um número adimensional entre 0 e 1. Quando o fator de potência é igual a zero (0), o fluxo de energia é inteiramente reativo, e a energia armazenada é devolvida totalmente à fonte em cada ciclo. Quando o fator de potência é 1 (unitário), toda a energia fornecida pela fonte é consumida pela carga. A técnica de controle de potência por ciclos inteiros, tem como vantagem possuir fator de potência unitário, como foi citado na Seção 1.3.

As perdas de transmissão de energia elétrica são proporcionais a corrente eficaz que circula pelos condutores. Logo, para uma dada potência ativa (PA), quanto menor for o fator de potência, maior será a potência reativa (Equações 3.1 e 3.2) e, conseqüentemente, a corrente pelos condutores.  É visto na Figura 3.4 que quanto maior o fator de potência, menor as perdas de energia.

Figura 3.4. Relação entre as perdas e o fator de potência.

3.3.2 Fator Crista

O fator crista é encontrado através da razão mostrada na Equação 3.4, entre o valor da corrente de pico Ip (ou tensão de pico Vp), e a corrente eficaz Ief (ou tensão eficaz Vef),

K  =IpIef=VpVef.    ( Equação 3.4) .

O valor típico das correntes absorvidas pelas cargas não-lineares pode tomar valores entre 1,5 a 2, chegando até 5 nos casos críticos.

3.3.3 Distorção Harmônica total (THD)

Controladores de velocidade variável para motores, lâmpadas fluorescentes compactas e controle de iluminação através de dimmers, causam um distúrbio harmônico que é medido pelo indicador (THD), distorção harmônica total (“Total Harmonic Distortion”).

A distorção harmônica é a medida da perturbação do sinal na saída, após este passar por todo equipamento, em relação ao sinal aplicado na entrada do aparelho. A distorção do sinal é gerada pelo acréscimo de freqüências múltiplas do sinal fundamental que surgem devido a não-linearidade de alguns componentes presentes no circuito.

Pode-se definir o THD, através da Equação 3.5:

THD  =1V1n=2,3...∞Vn212.    ( Equação 3.5) .

Sendo V1 a tensão fundamental e Vn a tensão harmônica de ordem n.

3.3.4 Fator de distorção (DF)

O fator de distorção (DF) é uma medida eficaz que reduz harmônicos não desejados. É possível saber através dele, a quantidade remanescente de distorção harmônica em uma forma de onda particular, após suas harmônicas serem sujeitas a uma atenuação de segunda ordem (filtro LC). Utilizando-se da Equação 3.6, é possível encontrar o fator de distorção.

DF  =1V1n=2,3...∞Vnn2212.    ( Equação 3.5) .

Sendo V1 a tensão fundamental e Vn a tensão harmônica de ordem n.

3.4 Problemas para Economia e para sociedade

A corrente distorcida pela geração de harmônicos, pode afetar a operação de outros aparelhos também ligados a rede elétrica, e causar outros problemas que afetam a qualidade da energia elétrica fornecida aos consumidores.  Dessa maneira, o sistema elétrico como um todo, fica prejudicado devido à soma de milhões de equipamentos “poluindo” a rede pública.

Alguns problemas que alguns aparelhos poderão apresentar então, devido a essa “poluição” na rede de energia seriam a sobrecarga e envelhecimento precoce dos equipamentos, aumento do pico de corrente, possíveis medições errôneas (gerando um aumento na conta), ruídos no sistema de telecomunicação e aquecimento nocivo das máquinas.

Caso não sejam tomadas providências no sentido de prevenir, atenuar ou eliminar as distorções harmônicas de corrente, estas poderão gerar perdas para sociedade como um todo. Tem-se que, atualmente, elas não são cobradas dos seus poluidores, implicando assim em perdas técnicas que são incorporadas na tarifa de energia elétrica. Isso faz com que toda a sociedade pague por problemas, muitas vezes, devido a apenas alguns consumidores.

Para tentar controlar este problema, foram estabelecidas normas para limitar a emissão de harmônicos. Como exemplo, a norma IEC 6100-3-2, aprovada em 28/11/2005, que limita a emissão de harmônicos gerados por equipamentos elétricos e eletrônicos com corrente de entrada menor que 16 A por fase.

Com uma fiscalização maior, torna-se claro que a qualidade da energia elétrica será  cada vez mais requisitada. A adoção em larga em escala de aparelhos que utilizam componentes não lineares, fez com que os problemas com os harmônicos torna-se visível, sendo de responsabilidade das autoridades tomarem medidas cabíveis para mitigar esta situação. A poluição na rede elétrica pode ser encarada como um problema financeiro, mas levando em conta a importância que certos equipamentos possuem hoje em nossa sociedade, torna-se um problema de relevante importância para o progresso.

A potência aparente será igual ou maior que a potência ativa.

No Brasil, as normas técnicas atuais regulamentam o fator de potência mínimo de uma instalação elétrica como 0,92 (ou 92%). Em algumas classes de equipamentos, tem-se um limite maior, chegando ao valor de 0,97 (97%). Vale lembrar que FP = |cos(φ)| e que 0 < |cos(φ)| < 1.