Índice (tirar os 100w e conferir a numeracao)

1. Introdução .......................................................................................................................1

1.1. Controle de potência ......................................................................................................1

1.2. Controle eletrônico de potência .....................................................................................1

1.3. Controle por ciclos inteiros .............................................................................................1

1.3.1. Vantagens da técnica de controle por ciclos inteiros ..............................................................................1

1.3.2. Desvantagens da técnica de controle por ciclos inteiros ........................................................................3

1.3.3. Princípio de funcionamento .....................................................................................................................3

2. Implementação ..............................................................................................................5

2.1. Bloco fonte de alimentação ...........................................................................................6

2.2. Bloco modulador PWM .................................................................................................8

2.3. Bloco do circuito de disparo ........................................................................................11

2.4. Bloco do Triac .............................................................................................................14

A. Apêndice sobre Harmônicos

A.1. Harmônicos ................................................................................................................16

A.2. Harmônicos de corrente .............................................................................................16

A.3. Detectando harmônicos ..............................................................................................17

A.3.1. Fator de Potência .................................................................................................................................17

A.3.2. Fator Crista ...........................................................................................................................................19

A.3.3. Distorção Harmônica total ....................................................................................................................19

A.3.4. Fator de distorção .................................................................................................................................20

A.4. Problemas para economia e para sociedade .............................................................20

4. Conclusão .....................................................................................................................22

5. Referências bibliográficas ......................................................................................24

Índice de figuras

1. Introdução ........................................................................................................................1

Figura 1.1 (a). Representação esquemática do controle de potência realizado com retificação por diodos................................................................................................................ 2

Figura 1.1 (b). Representação esquemática do controle de potência realizado por ângulo de  fase........................................................................................................................................... 2

Figura 1.2. Princípio de funcionamento. Controle por ciclos inteiros..................................... 2

2. Implementação ...............................................................................................................5

Figura 2.1. Diagrama de blocos do projeto............................................................................ 5

Figura 2.2. Esquema do circuito............................................................................................ 5

Figura 2.3. Leitura do osciloscópio: 15 volts. (5 volts e 1ms por divisão)...............................7

Figura 2.4. Parte do circuito referente ao bloco de alimentação. Na foto: (A) Diodo D1 (retificador de meia onda). (B) Diodo D2 e resistor R1 (regulador zener paralelo).....................7

Figura 2.5. Figura 2.5 Freqüência de oscilação por resistência.............................................8

Figura 2.6. Esquema do UC3524. 1) Em vermelho: O amplificador de erro interno. 2) Em azul: Entrada do resistor R4 e do capacitor C3, que determinam a freqüência e a rampa de tensão. 3) Em verde: O regulador que gera a tensão de 5V, utilizada para referência e alimentação  o circuito interno de controle ...............................................................................9

Figura 2.7. Leitura do osciloscópio, sinal de saída no pino 12. Razão cíclica de 54%. ..........10

Figura 2.8. Leitura do osciloscópio, rampa de tensão no pino 7. (1V e 250ms por divisão).....................................................................................................................................10

Figura 2.9. Leitura do osciloscópio, sinal na entrada não inversora do pino 2: 2,36 volts. (1 volt e 1ms por divisão). ...........................................................................................................11

Figura 2.10. Parte do circuito referente a modulação por largura de pulso. Na foto: (A) Potenciômetro P1 responsável por controlar quantos ciclos da rede serão transmitidos à carga. (B) Capacitor C3 e  resistor R4 , responsáveis pela rampa de tensão e determinação da freqüência. (C) CI UC3524. ....................................................................................................11

Figura 2.11. Esquema do TCA 785. 1) Em vermelho: Os diodos D3 e D4 são usados para obter o sincronismo com a rede, em seguida, o sinal passa pelo detector de zeros. 2) Em verde: O capacitor C7 é responsável por tornar o pulso mais longo. 3) Em azul: Os diodos D5 e D6 fazem um OU lógico nas saídas Q1 e Q2, indo assim para o triac. 4) Em violeta: O resistor R7 e o capacitor C6 são responsáveis pela inclinação da rampa de tensão. ...........13

Figura 2.12. Leitura do osciloscópio, sinal do sincronismo com a rede  aplicado no pino 5.  (200mV e 5 ms por divisão). ..................................................................................................13

Figura 2.13. Leitura do osciloscópio, Saída do TCA 785 no pino 14. Pulsos de 13,5 volts e de 130μs de duração. (5 volts e 5ms por divisão). ......................................................................14

Figura 2.14. Parte do circuito referente ao bloco de disparo. Na foto: (A) Diodos D5 e D6 que fazem o OU lógico na saída do CI, onde sinal vai para o triac. (B) Capacitor C7 responsável pela prolongação necessária do pulso de disparo para condução do triac.(C) Capacitor C6 e resistor R7 responsáveis pela inclinação da rampa de tensão. ..............................................13

Figura 2.15. Leitura do osciloscópio. Pulsos de disparo do triac, período de 0,7 segundos. (500mV e 500ms por divisão). ................................................................................................15

Figura 2.16. Parte do circuito referente ao triac. Na foto: (A) R8 que limita a tensão no gate. (B) Triac. .................................................................................................................................15

Figura 2.17. Circuito completo do projeto. ..............................................................................15

A. Apêndice sobre harmônicos. .................................................................................16

Figura A.1. Componente fundamental da tensão e sua quinta harmônica. .........................17

Figura A.2. Distorção harmônica na onda resultante. ..........................................................17

Figura A.3. Representação da relação entre as potências aparente (S), ativa (P) e reativa (Q). .........................................................................................................................................18

Figura A.4. Relação entre as perdas e o fator de potência. ...................................................19

Símbologia (inserir os simbolos)

P . Potencia (watt)

I . Corrente (ampére)

R . Resistencia (ohm)

V . Tensao (volt)

C . Capacitancia (farad)

S . Potencia aparente (volt-ampère)

S . Potencia reativa (var)

1. Introdução .......................................................................................................................1

n . Numero de ciclos da rede que sao aplicados a carga por intervalo de tempo ..................3

N . Numero de ciclos da rede existentes no periodo de controle ............................................3

t1 . Intervalo de tempo em que os ciclos da rede sao aplicados a carga (segundos) .............3

t2 . Intervalo de tempo em que os ciclos da rede nao sao aplicados a carga (segundos) ..... 3

T . Intervalo de tempo referente a soma de t1 e t2. Periodo de controle  (segundos) .............3

Ief . Corrente eficaz total da carga no periodo T  (ampér) .......................................................4

I0 . Corrente eficaz da carga no periodo t1  (ampér) ................................................................4

P0 . Potencia entregue a carga durente o intervalo de tempo t1 (watts) ..................................4

n/N . Razao ciclica ..................................................................................................................4

2. Implementação .....................................................................................6

Pzener . Potencia maxima dissipada pelo zener (watts) ..................6

Imax . Corrente maxima no zener (ampér) .............6

Vzener . Tensao zener (volts) ................6

Vfonte . Tensao da fonte (volts) ..............................6

R1 . Resistor para limitar a corrente atraves de D2 (ohms) .....6

Pr1 . Potencia dissipada por R1 (watts) ....6

f . Frequencia do circuito integrado UC 3524 (hertz) ....8

R4 . Resistor utilizado para determinacao da frenquencia f (ohms) ............8

C3 . Capacitor utilizado para determinacao da frenquencia f (farads) .........8

A. Apendice sobre harmonicos ...... 16

FP. Fator de potencia de um sistema eletrico ..................18

P . Potencia ativa (watts) .............18

S . Potencia aparente (volt-ampère) ... 18

Q . Potencia reativa (var) .... 18

Ip . Corrente de pico ............ 19

Ief . Corrente eficaz total da carga no periodo T  (ampér) .......................................................4